## Sheet1
שם הצב"ד | מס סידורי | כיול הבא | חברה
VECTOR REFLECTOMETER R54 | 0020519 | 2025-01-21 | MTI
RF SENSOR 10W | 0155300 | 2026-11-17 | BIRD
RF SENSOR 25w | 0156135 | 2026-02-16 | BIRD
VNA MASTER MS2024A | 0822002 | 2026-07-30 | ANRITSU
NAV 2000R | 089 | 2026-07-22 | JC AIR
VNA MASTER 0S2024A | 1052107 | 2026-07-30 | ANRITSU
USB POWER SENSOR | 11605310032 | 2026-02-16 | MINI-CIRUTIS
Spectrum Analyzer | 116572 | 2027-01-05 | ROHDE&SCHWARZ
RF SENSOR 250W | 1342905 | 2025-09-01 | BIRD
RF SENSOR 250W (רמון) | 1342929 | 2025-09-01 | BIRD
RF SENSOR 10W | 157084 | 2026-02-16 | BIRD
CALIBRATION KIT OSLN50A-8 | 1644500 | 2026-07-30 | ANRITSU
CALIBRATION KIT OSLN50A-8 | 1644504 | 2026-07-30 | ANRITSU
NAV ANALYZER 7710 | 263 | 2027-04-05 | Normarc
BK PRECISION | 331L14359 | 2026-08-06 | BK PRECISION
Frequency Counter 53181A | 3548A02219 | 2026-05-06 | HEWLETT PACKARD
Frequency Counter type PFM 3000 (רמון) | 386586 | 2025-08-28 | Tti
Frequency Counter type PFM 3000 | 386587 | 2026-11-23 | Tti
RF SENSOR 10W | 4352 | 2025-01-22 | BIRD
PFM 3000 | 573032 | 2026-08-04 | tti
PFM 3000 | 573033 | 2027-01-06 | tti
NAV ANALYZER 7710 | 590 | 2027-11-14 | Normarc
Power Meter 81000-A (רמון) | 6619 | 2026-11-17 | COAXIAL DYNAMICS
Power Meter 81000-A | 6668 | 2026-07-28 | COAXIAL DYNAMICS
Power Meter 81000-A | 6670 | 2026-07-28 | COAXIAL DYNAMICS
Power Meter 81000-A | 6671 | 2026-02-16 | COAXIAL DYNAMICS
NAV ANALYZER 7710 | 717 | 2027-09-16 | Normarc
Power HEAD | 846054022 | 2025-09-01 | ROHDE & SCHWARZ
Power Reflection Meter | 84650001 | 2025-09-01 | ROHDE & SCHWARZ
RSA 306B SPECTRUM ANALYZER (מגדל) | B035275 | 2024-07-11 | ESTRONICS
(בקרה צפון) RSA 306B | B037392 | 2023-06-19 | TEKTRONIX
Oscilloscope type TBS-1072B-EDU | C011291 | 2026-06-04 | Tektronix
Oscilloscope type TDS3012C | C014844 | 2026-06-04 | Tektronix
Oscilloscope type TDS3012C | C014845 | 2026-11-10 | Tektronix
Oscilloscope type TDS3012C (רמון) | c020137 | 2026-11-10 | Tektronix
Oscilloscope type TDS3012C | C020618 | 2026-02-07 | Tektronix
EPM-P Series Power Meter E4416A 1KW | GB41290760 | 2026-08-28 | Agilent
Signal Generator E4420B E4420B | MY41000156 | 2026-01-23 | Agilent
Power Sensor E9323A | MY53050008 | 2026-02-16 | Agilent
EPM-P Series Power Meter E4416A 100W | MY53090013 | 2026-02-16 | Agilent
EPM-P Series Power Meter E4416A 100W (רמון) | MY56500016 | 2026-11-18 | Agilent
EPM-P Series Power Meter E4416A 100W | MY57440006 | 2026-02-16 | Agilent
Power Sensor E9323A (רמון) | MY58070002 | 2026-11-26 | Agilent
Fieldfox Signal ANA - N9933B | MY61262325 | 2027-01-05 | KEYSIGHT
Power Sensor E9323A | US40410569 | 2026-11-26 | Agilent